**中农威特生物科技股份有限公司冷机询价比价采购邀请函**

**采购编号：ZNWT- WLGYB-2019-031**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,采购部对所需货物进行询价比价采购,欢迎有资质的单位前来参加。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。

二、采购内容：

1.总体内容：风冷螺杆机组一台

2.技术指标：

（以下参数依据机组冷冻水进出7℃-12℃，冷却环境35℃时的工况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*压缩机个数 | 3 | \*压缩机输入功率 | 135.8KW |
| 电压 | 380V | 频率 | 50HZ |
| \*压缩机启动电流 | 148A | 压缩机额定电流 | 3\*81A |
| \*制冷量 | 408KW | 启动方式 | 星-三角 |
| 制冷量 | 116RT | \*制冷量控制 | 0-5-15-100% |
| \*风机功率 | 1.1KW | 风机数量 | 12 |
| 风机总功率 | 13.2KW | \*风机排风量 | 2790 |
| \*制冷剂 | R407C | \*噪音 | 72.3 |
| \*冷媒回路 | 3 | \*设备尺寸 | 6590\*2057\*2170 |
| \*蒸发器水流量 | 70.1m3/h | \*蒸发器压力损失 | 46.9KPa |
| 冷冻水出水温度 | 7—12℃ | 蒸发器接管尺寸 | DN125 |

3.\*保修期限：仪器安装调试合格之日起一年

4.\*压缩机品牌必须与设备品牌一致

5.\*有厂家的授权。

三、时间：2019年8月14日 下午14：30分。

四、地点：兰州兽医研究所综合楼三楼会议室。

五、参加须知：

1．报名须提交的文件资料：

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件加盖公章）

（2）提供法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

2．报价要求：

（1）报价是包含供应商将货物送到指定地点并且正常运行可能发生的全部费用。供应商对合同内容实行全面承包。

（2）所有报价均以人民币报价。

（3）采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

（4）最低报价不能作为最终确定供应商的保证。

3．询价比价文件要求：

（1）文件的份数：供应商应编制正本一份，副本1份。

（2）文件的密封和递交：报价人应将报价文件正副本用印密封于信封内，并在密封条上加盖骑缝公章，于2019年8月13日下午15：00之前送达兰州兽医研究所综合楼112房间，过时拒绝接收。

（4）若报价设备与需求不一致时，在备注栏里注明，并说明原因；

六、评审办法：

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（60分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／投标报价)×60  评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得60分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 60分 |

2．商务部分（10分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售业绩 | 供应商提供近三年同类项目的销售业绩（提供近三年业绩，附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每份得1分，满分4分（应在询价比价文件中附上业绩证明材料复印件，如供货合同或中标通知书）。 | 4分 |
| 保修期限 | 保修2年以上得2分，两年以下不得分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

3．技术部分（30分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要技术指标 | 主要技术指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得20-15分，综合评价次之得14-8分，综合评价较差得7-0分；不满足\*项一项扣5分，直至扣完为止。 | 20分 |
| 一般技术指标 | 一般技术指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得10-8分，综合评价次之得7-4分，综合评价较差得3-0分；不满足项一项扣3分，直至扣完为止。 | 10分 |

七、货期及验收：自合同签订起15个日历天内完成。采购人验收或双方认可的第三方检测机构检测合格为准。

八、付款方式：货到验收合格后，供应商开具全额发票，采购方在一个月内全额付清。

九、供应商所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联 系 人： 谢 毅 （电话：0931-8342619）

技术咨询人： 刘现朝 （电话：13919041927）

中农威特生物科技股份有限公司

2019年8月9日