## 中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购公告

中农威特生物科技股份有限公司采购部依据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司所需新生牛血清（国产）的采购价格与合格供应商通过询价比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。

 一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2020-008

 二、采购内容：**新生牛血清（国产）**的单价与合格供应商。

三、询价比价物料要求及主要参数，详见采购文件

四、发布采购文件公告和中标公告的网站及获取采购文件的方式和时间：

采购文件公告发布在中农威特生物科技有限公司网站。

发售时间：2020 年3月10日- 2020 年3月25日

采购文件发售方式： 免费发放

五、递交报价文件截止时间：

2020 年3月25日下午15:00之前,逾期不予受理。

递交地点：兰州兽医研究所综合楼112室

六、询价比价时间：2020年3月 26 日上午 09:00

地点：兰州兽医研究所综合楼2楼会议室

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

联系人：谢毅 电话：13619366703 0931-8342619

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前3天内将书面意见反馈给采购方。

十、**询价比价时，供应商不到场，报价文件邮寄(建议用顺丰快递邮寄)**。

中农威特生物科技股份有限公司采购部

                                             2020年3月9日

**中农威特生物科技股份有限公司询价比价采购文件**

**采购编号：** **ZNWT-CGB-2020-008**

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司所需新生牛血清（国产）的采购价格与合格供应商通过询价比价采购方式来确定，欢迎有资质的单位前来参与报价。

**一、采购单位：**中农威特生物科技股份有限公司。

**二、采购内容：**新生牛血清（国产）的单价与合格供应商。

**三、时间：**2020年3月26日上午09:00

**四、地点：**兰州兽医研究所综合楼2楼会议室**。**

**五、报价须知：**

**1.文件编制：**

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件的份数：每个包应分别编制报价文件，报价人应按包编制报价文件，正副本各一份。报价文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

（3）报价文件应根据报价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件统一用A4幅面纸印制。

（5）为方便询价比价，报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（6）本次询价比价不接受联合报价。

（7）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与我公司今后合作的资格。

**2.商务部分：**

（1）资格证明文件：报价人必须是中国境内注册的企业独立法人，提供企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）。

（2）企业基本情况简介，包括人员、厂房面积（附图片）、生产设备（附图片）、每批生产量、取得的各种认证资质。

（3）法定代表人授权书。

（4）法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

（5）报价人若为商贸公司，还需提供代理产品制造厂家的授权书原件。

（6）报价人及其所报价产品的相关资料。

（7）提供2019年度业绩证明材料（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料）。

（8）售后服务承诺。

（9）其他报价人认为需要提供的文件和资料。

**报价人所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。**

3. 新生牛血清（国产）标准：

（1）外观检查

澄清、稍黏稠的液体，无溶血和异物。

（2）无菌检验

依法（《中华人民共和国兽药典》2015年版三部附录3306）检验，应无菌生长。

（3）细菌内毒素

依法（《中国兽药典》2015年版一部附录1143）检验，每毫升血清细菌内毒素含量应低于10EU。

（4）支原体

依法（《中华人民共和国兽药典》2015年版三部附录3308）检验，应无支原体生长。

（5）口蹄疫抗体

用口蹄疫液相阻断ELISA诊断试剂盒检测，口蹄疫O、A、Asia1型抗体效价≤1:8。

（6）细胞增殖试验

6.1 取生长良好的SP2/0小鼠骨髓瘤细胞,弃营养液，用无血清MEM配成每毫升30万～50万细胞悬液，计数细胞后，用无血清MEM在96孔板上作1：200、1：400、1：800、1：1600稀释，每稀释度加8孔，每孔0.1ml,每孔再分别补加0.1ml含20%被检血清或参考血清MEM营养液，置5%CO2培养箱37 培养至48小时，倒置显微镜下计数，取每孔克隆数均在30～50之间的稀释度的8个孔,求和计为总克隆数。计算被检血清和参考血清的绝对克隆形成率和相对克隆形成率.



判定标准:参考血清的绝对克隆形成率应不低于20%;

 胎牛血清的相对克隆形成率应不低于80%;

 新生牛血清的相对克隆形成率应不低于50%。

6.2用BHK-21细胞按1:5分种，连续传三代。三代细胞均在48小时内长成致密单层，细胞无脱落，形态良好。

（7）外源病毒检验

取被检血清样品10ml,3000r/min离心10分钟,取上清液,按《中华人民共和国兽药典》2015年版三部附录3305检验，应无外源病毒污染。

对检验不合格血清或在生产使用过程中发现血清质量问题的，采购方通知供应商退货，供应商退货接到退货通知后，15天内必须将货物运走。

**4.报价：**

报价人的报价是报价人响应比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物运送到采购方仓库的所有费用。

**报价采取唯一价格，不允许弹性报价。货币为人民币。**

**5.报价文件的密封和递交：**报价人应将报价文件正副本密封于信封内，在开口处贴上密封条，**并在密封条上加盖骑缝公章**，于 **2020 年3月25日下午15:00**之前邮寄至**兰州兽医研究所综合楼112**，逾期拒绝接收。

**六、询价比价流程：**

本次询价比价采购物料采用 “综合评分法”。 为使采购活动得到健康有序的发展，从维护采购方、报价人和物料生产企业的根本利益出发，本次询价比价高度关注性价比，采购方不向报价方承诺最低价入围，对未入围者不作任何解释说明。

 **1.询价比价小组对报价人的文件进行资质审查和符合性审查。**依据询价比价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对比价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价比价文件作出实质性的响应。对于未响应询价比价文件的报价人将不再进行技术部分评价。

 **2.对商务审核通过的供应商进行综合评分法进行打分排名。**

具体评分分值如下：

（1） 价格评审（70分）

 报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／报价)×70

评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得70分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。

（2） 商务评审（20分）

 主要评审以下方面内容：

 A企业实力：企业基本情况简介，包括人员、厂房面积（附图片）、生产设备（附图片）、每批生产产量、各种认取得的各种认证资质：10分。优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得0-4分。

 B 同类项目的销售业绩（提供2018-2019年度销售业绩，附合同复印件、中标通知书复印件或相关证明材料）与本单位性质相同或者与本单位合作业绩为准:3分。每提供一份合同复印件或中标通知书得1分。

 C 交货期的长短情况；4分。优秀得3-4分，良好得2分，一般得1分。

 D 所能提供售后服务的情况；3分。优秀得3-2分，良好得1分，没有得0分。

（3）技术评审（10分）

主要评审以下方面内容：

 报价人对询价比价文件的响应程度；所有指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明：10分。优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得0-4分。

**3.按评分结果，排序确定产品的单价及拟入围供应商。**

 **4.拟入围供应商进行供货。**3次试供货合格的拟入围供应商纳入采购方合格供应商。3次均不合格则取消其资格，由比价得分排名其后的供应商递补。若在使用过程中发现不合格品按废品处理，且给采购方造成的损失由该供应商进行赔偿。

 **5.按照兽药GMP的要求，对合格供应商进行质量审计。**

**七、协议签订、订单、供货及付款：**

 **1.协议签订：**我公司与合格供应商签订年度采购协议，协议上只签订所供物料的单价，我公司按照生产计划通知订货数量。采购份额划分将按照这次比价的评分结果划分。（采购份额划分将倾向于此次询价比价程序中比价得分靠前者）

 **2.交货日期和地点：**检验合格后，采购方预付30%货款，当本批次货物用量达到50%时，供应商开具全额发票，采购方在收到发票后付货款的50%，余下20%的货款在用完全部血清后结清。

 **通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号**

**联系人： 谢毅（13619366703 、0931—8342619）**

 **中农威特生物科技股份有限公司**

 **2020年3月9日**

## 附件1、报价表

**报 价 表**

报价人名称：

询价比价编号： ZNWT-CGB-2020-008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单价（元/ML） | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 新生牛血清（国产） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

 年 月 日

## 附件2、技术偏离表

**技术偏离表**

比价编号：

报价人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 报价文件技术要求 | 文件技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

 年 月 日

## 附件3、商务偏离表

**商务偏离表**

比价编号：

报价人名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价文件条目号 | 报价文件的商务条款 | 文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

 年 月 日

## 附件5 优惠条件承诺书

**优惠条件承诺书**

致：

经仔细阅读你们的比价文件，对所报价项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

（1）．．．．．．

（2）．．．．．．

（3）．．．．．．

．．．．．．

特此承诺！

报价人授权代表签字：

职务：

报价人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

 年 月 日

## 附件6 售后服务承诺

报价人应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

**售后服务承诺**

|  |
| --- |
| **厂商（电话、地址、联系人）** |
| 现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料） |
| **报价人（电话、地址、联系人）** |
| 现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料） |
| **售后服务人员简历：**（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历） |

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

 职务：

承诺方名称（公章）：

 日期： 年 月 日

## 附件7公司业绩一览表

**公司业绩一览表**

（后附中标通知书及合同复印件）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 使用单位电话 | 合同金额 | 签订日期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

 年 月 日

## 附件8 报价人认为有必要提交的其他相关证明材料