**中农威特生物科技股份有限公司采购邀请函**

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020035

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司董事长办公会决议，根据《中国气象法》《防灾减灾管理办法》等相关规范的要求，拟对中农威特生物医药基地项目一期工程防雷装置检测服务，通过询价比价方式确定，欢迎有资质的单位参与报价。

**一、项目名称：**中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测服务采购项目询价比价采购

**二、采购单位：**中农威特生物科技股份有限公司

**三、采购部门：**中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

**四、报价单位资格条件**

㈠具有中华人民共和国境内注册的独立的企业法人资格。

㈡具有雷电防护装置检测甲级和质量管理体系认证证书，同时具备CMA认证等认证证书，省外报价单位须在甘肃省防雷主管机构备案登记。

**五、采购单位式：**询价比价采购

**六、公告文件发布**

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。

发布时间：2020年8月4日- 2020年8月11日

**七、公告文件获取：**免费下载

**八、报价文件递交截止时间**

2020年8月11日10:00之前,逾期不予受理。

递交地点:兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

**九、询价比价时间：**2020年8月11日10:00

地点：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：曹健民 电话：13919098445

 刘百林 电话：13893685988

**十、任何供应商、单位或者个人对本采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购单位。**

**十一、询价比价时，报价单位必须到场，被委托人随身携带本人身份证原件和法人授权委托书，以便监督人员现场查验。**

中农威特生物科技股份有限公司

2020年8月4日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**生物医药基地项目一期北区工程**

**防雷装置检测服务询价比价采购文件**

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020035

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司董事长办公会决议，根据《中国气象法》《防灾减灾管理办法》等相关规范的要求，拟对中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测服务，通过询价比价方式确定，欢迎有资质的单位参与报价。

**一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司**

## 二、采购项目：中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测服务

**三、询价比价时间：**2020年8月11日10:00

**四、询价比价地点：**兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号）

**五、采购内容**

本次采购项目为中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测服务，具体如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术****参数** | **报告份数** | **地点** | **检测范围及要求** |
| 中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测服务 | 防雷装置检测 | 8套 | 采购单位指定地点 | 双方签订合同后，现场满足检测条件后的7个日历天内，完成中农威特生物医药基地项目一期北区工程6#（按照施工进度另行约定检测时间）、13#（均为丙类厂房）、7#、8#、9#、10#、11#、12#（均为丁类厂房）、16#（地下构筑物），总建筑面积约6.3万平方米，以及一座LNG气化站的防雷装置检测服务，并提交检测报告书。 |

**㈠技术要求**

1.法律法规

《中华人民共和国气象法》（2014年修订）

《气象灾害防御条例》（国务院令第570号）

《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第24号）

《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局令第31号）

2.规范标准

《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《接地装置特性参数测量导则》（DL/T 475-2006）

《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-1996）

《防雷装置检测服务规范》（GB/T 32938-2016）

《防雷安全管理规范》（QX/T 309-2015）

《电涌保护器测试方法》（QX/T 108-2009）

《安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范》（QX/T 186-2013）

《防雷装置定期检测报告编制规范》（QX/T 232-2014）

《防雷装置检测文件归档整理规范》（QX/T 319-2016）

**㈡服务工期**

合同签订后，除6#建筑外，其余建筑及LNG气化站在7个日历天内完成防雷装置检测服务并交付检测报告书。

**㈢验收标准**

提供防雷装置检测报告书，验收标准详见六、㈢、2。

**六、报价须知**

**㈠报价文件要求**

1.报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价单位的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

2.报价文件装订要求：正本壹份，副本肆份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

3.报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章，内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

4.报价文件应由报价单位的法定代表人或经正式授权的报价单位代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

5.报价使用货币为人民币。

6.报价单位应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

**7.为方便询价比价，报价单位需将报价表装订在报价文件目录后第一页。**

8.报价单位提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购单位今后合作的资格。

**9.现场勘察，本项目不组织统一的现场勘察，如有需要，报价单位可自行安排到现场进行考察，所涉及的费用和风险由报价单位自行承担。**

**㈡商务部分**

1.中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测服务的报价单位，须具备独立法人资格且具有编制相关评价报告的相关资质。

2.须提供法定代表人授权书，法定代表人身份证复印件及被授权人身份证。

3.采购文件中要求提供的所有证件，以及报价单位认为需要提供的其他文件和资料。

**报价单位所提供的证明文件，均须加盖单位公章。**

**㈢技术部分**

1.报价单位提供的检测报告，必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。报价单位按照询价比价文件要求做出的技术应答，主要是针对询价比价项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2.报价单位提供的检测报告，必须符合中农威特生物医药基地项目一期北区工程全套设备防雷接地电阻的技术参数、LNG气化站工程的相关批准性文件、LNG气化站防雷接地电阻的技术参数。

**㈣报价部分**

报价单位的报价是报价单位响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括报价单位完成本检测服务所需的一切费用。

报价单位应对本工程所涉及所有项目的费用，进行包干报价。

1.分项报价

⑴6#～13#建筑、16#构筑物（共计约6.3万平方米），检测费用。

⑵LNG气化站，检测费用。

2.包干总价＝⑴＋⑵

报价单位的报价，包括本检测服务的直接费、间接费、利润、税金、材料费、交通费、保险、相应的风险等所有费用。任何因报价单位疏忽或误解而导致的漏项补偿将不被批准。

**㈤报价文件的密封和递交**

1.报价单位应将报价文件进行密封，并标明报价单位名称、采购项目名称，并注明“于2020年8月11日10：00（北京时间）之前（指中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测服务项目询价比价采购文件中规定的报价截止日期及时间）不准启封”的字样，贴密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则），采购单位将绝收该报价文件。

2.2020年8月11日10:00 之前，送达兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（兰州高新区定远镇孙家坡村2社166号），逾期拒绝接收。

**七、询价比价流程**

本询价比价采购项目采用“综合评分法”。为使采购活动得到有序进行，从维护采购单位、报价单位的根本利益出发，本次询价比价高度关注性价比，采购单位不向报价单位承诺最低价中选，对未中选者不作任何解释说明。

**㈠评审小组对报价单位的文件进行资格及符合性审查**

1.依据询价比价文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价文件的有效性、完整性和对询价比价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价比价文件作出实质性的响应。**对未实质性响应询价比价采购文件的报价单位，采购单位将不再进行技术部分评分。**

2.依据法律法规和采购文件的规定，在对报价文件详细评估之前，评审小组将依据询价比价采购文件对报价文件进行资格审查,以确定其是否具备报价资格。如果报价单位不具备报价资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的,其报价文件将被拒绝。

依据本采购文件的规定，评审小组还将从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：⑴实质性影响本询价比价采购文件的范围、质量和内容；⑵实质性违背询价比价采购文件，限制了采购单位的权利和中选报价单位的义务。

**凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应采购文件要求，将视为无效报价而被决绝。**

1.报价文件未按规定进行密封、标记、装订的。

2.未按规定由报价单位的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价单位公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的。

3.报价内容与采购内容及要求，有重大偏离或保留的。

4.一个报价单位不止报一个价的。

5.报价文件组成不符合采购文件要求的。

6.报价文件中提供虚假或失实资料的。

7.报价文件中承诺的付款方式未能满足采购文件要求的。

8.报价文件未响应采购文件中规定的其他实质性条款的。

**评审小组决定报价文件的响应性，只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。**

**㈡对通过资格性审查和符合性审查的报价单位，采用综合评分法进行打分排名。**

**根据评审委员会推荐的候选人，由公司采购部组织竞争性谈判，谈判结果报董事长办公会议确定最终中标人。**

1.报价部分：55分

价格占55分，取各合格报价人最低报价为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的报价得分=(评标基准价／报价)×55。

报价得分，保留2位小数。

2.商务部分：20分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** |
| **1** | 具备省级质量技术监督局颁发的“检验检测机构资质认定证书”，即CMA认证的，得2分，否则不得分。 | **8** |
| 承诺工期提前1天，得1分， 最多2分。未承诺工期提前的，不得分。 |
| 具备ISO9001质量体系认证的，得1分，否则不得分。 |
| 具备HSE管理体系评价证书的，得1分，否则不得分。 |
| 具备ISO职业健康安全管理体系认证的，得1分，否则不得分。 |
| 具备ISO环境管理体系认证的，得1分，否则不得分。 |
| **2** | 财务状况：报价单位需提供近两年经审计部门审计的财务报表，盈利的得2分，未提供财务报表或亏损的，不得分。 | **2** |
| **3** | 项目负责人满足具有防雷检测能力评价证书和防雷专业高级职称，并承担过类似项目检测任务，能满足条件的，得5分，不满足条件者不得分。 | **5** |
| **4** | 业绩：报价单位具有类似业绩，一个项目（提供合同或检测报告）得1分，最多得5分 | **5** |
| **合计** | 　 | **20** |

3.技术部分：25分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** |
| **1** | **服务方案：**科学、合理、可行的技术路线，方案完整、完全响应采购文件要求的得3-4分；技术路线可行，方案较完整，能响应采购文件要求的得1-2分；技术路线可行性差，方案不完整的，不得分。 | **4** |
| **2** | **检测能力：**人员配备、检测设备、仪器数量能满足2组人员同时开展工作的，得2分，2组以上得5分。配备1组检测人员的，不得分。 | **5** |
| **3** | **现场勘察：**本项目由报价单位自行组织现场勘察，勘察的，得2分，未组织现场勘察的，不得分。 | **2** |
| **4** | **项目计划：**完善可行、质量标准明确、控制措施完善，完全满足项目进度要求的，得3-4分；项目计划较可行，基本满足项目进度要求的，得2-3分；项目计划可行性较差，不满足项目进度要求的，不得分。 | **4** |
| **5** | **后续服务：**满足项目要求，全面配合采购单位工作，能迅速、便捷、及时跟进服务的得2分，不足之处由评委酌情扣分。对项目研究的重点、难点有清晰的认识，措施具体、针对性强，有后续服务承诺及方案得2分，不足之处由评委酌情扣分。 | **4** |
| **6** | **安全管理：**安全目标明确“四措两案”齐全（四措两案包含组织措施、技术措施、安全措施、环保措施、施工方案、应急预案），内容符合现场要求的，得4分，不足之处由评委酌情扣分。提供合格的安全管理人员证件的，得2分，未提供或不符合要求的，不得分。 | **6** |
| **合计** |  | **25** |

**八、合同的签订及付款**

㈠中选报价单位应在接通知后2日内与采购单位签署合同，中选报价单位无合理理由不得拒签合同。

㈡采购文件、采购文件的修改文件、中选报价单位的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

㈢付款：本项目采用合同定价方式付款。

1.中选报价单位与采购单位签订项目合同后，采购单位支付合同约定金额的50%。

2.中选报价单位现场检测完成后，中选报价单位开具全额发票，提交防雷装置检测报告，采购单位支付合同约定金额的50%。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年8月4日

**附件：**

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，报价单位应根据行业特点，结合本次采购防雷检测报告的规格及技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

附表1

**中农威特生物医药基地项目一期北区工程**

**报价文件**

**（请在此注明正本或副本）**

项目名称：

报价单位名称（公章）：

日期：

报价单位代表（签字）：

联系电话：

附表2

**询价比价一览表**

报价人名称：

采购文件编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 计划检测完成时间 | 报价（元） |
| 中农威特生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测 | 天内 | 6#～13#建筑、16#构筑物（共计约6.3万平方米），检测费用 元。LNG气化站，检测费用 元。 |
| 包干总价（元） | 大写： |

报价单位：（盖章）

法定代表人（或其授权委托人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

（报价人全称）法人代表授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的项目（采购编号）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价人全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证复印件：**

**附：**

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期： 年 月 日

附表4

报价单位基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（公章） |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 成立时间 |  | 营业执照编号（事业单位登记证） |  | 注册资金（万元） |  |
| 资质证书 |  | 证号编号 |  | 发证单位 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 |  |
| 银行帐号 |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 工程师 |  | 技工和技术员 |  |
| 单位行政和技术负责人 |
| 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

报价人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

附表5

**报价承诺书（格式）**

中农威特生物科技股份有限公司：

中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测项目，于2020年 8月11日开始国内询价比价采购，采购报价工作严格按照《中华人民共和国采购报价法》、省实施《中华人民共和国采购报价法》办法及采购报价相关规定进行，我公司对本项目开标前的采购工作没有异议、特承诺不对开标前采购工作进行任何投诉。

特此承诺!

报价单位（公章）：

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

附表6

**质量、工期和服务承诺书**

建设单位名称：

我单位研究了贵司中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目一期北区工程询价比价采购文件，并到现场勘察和参加了有关答疑会议后，愿意承担该生物医药基地项目一期北区工程防雷装置检测；坚决履行采购文件中对报价人所规定的全部要求和应承担的义务。

一旦通知我单位中标，将在贵公司规定的时间内签订合同，并立即着手进行中农威特生物科技股份有限公司生物医药基地项目一期北区工程准备工作,并进行防雷装置检测.

我单位的报价文件有效期为完全响应采购文件规定。

在有效期内，我们保证履行我单位报价文件中的全部内容。

我们完全理解并遵守贵公司确定中标人的规定。

我们将承担直至供货合同签订时我单位为此项目报价工作所发生的一切费用。

报价人（章）

法定代表人（章）

 年 月 日

附表7

**技术规格偏离表**

招标编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

报价人全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表8

**商务条款偏离表**

招标编号：

采购项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

报价人全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日期： 年 月 日