## 中农威特生物科技股份有限公司二车间转瓶清洗区改造询价比价采购公告

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司二车间转瓶清洗区改造项目进行询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、组织部门：中农威特生物科技股份有限公司采购部

三、项目名称：中农威特生物科技股份有限公司二车间转瓶清洗区改造

四、采购文件编号：ZNWT-CGB-2020-028

## 五、采购要求及主要参数

详见《中农威特生物科技股份有限公司二车间转瓶清洗区改造询价比价采购文件》。

六、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站，发布时间为2020年10月16日- 2020年10月20日。

发放方式：免费发放

七、递交报价文件截止时间

2020年10月20日17:00之前,逾期不予受理。

递交地点: 兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

接收人：谢 毅  电话：13619366703

八、询价比价时间及地点 ：2020年10月21日15:30兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天，将书面意见反馈给采购人。

十、询价比价时供应商应到场，随身携带身份证原件和委托书，以便监督人员查验。

十一、本询价比价采购公告及询价比价采购文件中的“采购单位”及“采购人”系同一主体，“报价单位”及“供应商”系同一主体。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年10月16日

中农威特生物科技股份有限公司二车间转瓶清洗区改造询价比价采购文件

采购编号：ZNWT-CGB-2020-028

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的规定，拟对公司二车间转瓶清洗区改造项目询价比价项目采购，欢迎有资质的单位参与报价。

一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司

二、采购项目：中农威特生物科技股份有限公司二车间转瓶清洗区改造

三、询价比价时间：2020年10月21日15:30

四、询价比价地点：兰州兽医研究所综合楼二楼会议室

五、采购内容

本采购项目为中农威特生物科技股份有限公司二车间转瓶清洗区改造。本次改造第二生产车间负一层东北角（洗衣房南侧，约88m2）区域改造为转瓶清洗区。主要改造内容如下:

- 地面处理：

需要对现有环氧地面进行打磨，打磨完成进行防水处理，再进行乙烯基酯施工，适当增加地面坡度以避免积水，南侧增加地沟，并对涉及区域全部地沟进行耐酸碱处理，保障该区域产生的废水回流至专用废水收集池，地沟至废水收集池入口处设置适当的细目过滤网，拦截各类杂质。区域设置防砸橡胶板（宽度1m，厚度0.8mm）约12米。

- 围墙处理：

对区域四周墙裙继续处理，需要铲除现有乳胶漆墙面，重新批金刚砂腻子及油性环氧刷涂（高度约2.1米）。

- 废水收集：

目前专用废水收集池配置的普通自吸泵需要更换为耐酸碱自吸泵（2台，耐酸碱腐蚀、耐高温，扬程20米，自吸高度5.5米，流量10m³/h），要求采用不锈钢基础，四周不锈钢围挡，同时需要将液位开关更换为耐酸碱液位开关。

- 配套设施：

根据使用要求，需要在洗瓶区设置以下附属设施。

1.6个带开关防水插座（220V，16A）；

2.生活热水点位4个（DN 20  304材质，约55米）；

3.纯化水点位2个（DN20，304L材质，约35米）；

4.饮用水水点位2个（DN20，304材质，约40米）；

5.压缩空气点位2个(DN20,304材质，约45米)；

6.专用配电箱，含对2台排风机控制与洗瓶设备电源控制（由运行保障部指定的配电柜引出）；

7.设置玻璃钢材质酸、碱存放池各1个。

各管路接入点由运行保部确定的对应位置引出。

- 其它施工内容：

1.对现有洗瓶设备进行维护保养。

2.在（60#建筑）货运电梯口位置增加不锈钢材质斜坡1座。

3.将现有空调送风系统管路延伸至该区域，增加排风机，将风管延伸至设备吊装区域外。

4.在准备一区精洗间增加1个插座（220V，16A），需要配套完成相应配管配线及配电箱内开关更换）。

六、报价须知

（一）商务部分

1.资格要求

本次采购采用资格后审方式，供应商自行判断是否符合资格要求，并决定是否参加此次询价比价。供应商必须具备以下资质条件，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

（1）《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一以及相应的资质证明文件复印件一套（复印件）

（2）提供法定代表人身份证（复印件）

（3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）

（4）不接受联合体应答方式，不允许任何形式的分包或转包

（5）供应商认为觉得有必要提交的其他相关证明材料

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加询价比价，须提供第（2）项，若法人授权人参加询价比价，须提供第（2）和第（3）项。

供应商所提供的证明文件，均须加盖单位公章。

2.报价文件编制及递交

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件装订要求：正本1份，副本1份，正本与副本都必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章，封面须加盖公章，副本可用正本的复印件，但须加盖骑缝章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准，并与报价文件正本一同密封。

（3）报价文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件应由供应商的法定代表人或经正式授权的供应商代表亲笔签字（如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”并加盖公章）。

（5）报价使用货币为人民币。

（6）供应商应提交证明其拟提交成果符合采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供成果主要技术指标的详细描述。

（7）为方便询价比价，供应商需将询价比价报价表装订在报价文件目录后第一页位置。

（8）供应商提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与采购人今后合作的资格。

（二）报价部分

供应商的报价，是供应商响应询价比价项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目的人员差旅费、食宿、交通等一切费用等。

（三）报价文件的密封和递交

1.供应商应将采购文件正本和副本分别用信封密封，并标明供应商名称、采购项目名称及“正本”或“副本”字样。每一信封密封处注明“于2020年10月21日15:30（北京时间）之前（指报价邀请中规定的报价截止日期及时间）不准启封”的字样，在开口处贴上密封条，并在密封条上加盖骑缝公章，报价文件未完整密封（以不导致实质性泄密、替换为原则）将导致报价被拒绝。

2. 2020年10月20日17:00之前送达或邮寄至兰州兽医研究所综合楼112室，逾期拒绝接收。

七、评审办法

本次采购项目采用 “综合评分法”。 为得到健康有序的发展，从维护采购人和供应商的根本利益出发，询价比价高度关注性价比，采购方不向供应商承诺价格低价者为确定供应商，对供应商不作任何解释说明。具体评分分值如下：

1．报价部分（60分）

| 报价得分 | 报价得分=(评审基准价／报价)×60 评审基准价是指满足采购文件要求且价格最低的有效报价。除低于成本价的报价被拒绝外，最低报价得60分。价格分得分以四舍五入方法精确到小数点后两位。 | 60分 |
| --- | --- | --- |

2．商务部分（10分）

| 销售业绩 | 供应商提供近2017年-至今同类项目的销售业绩（附合同复印件、中标通知书及相关证明材料），每提供一份得1分，最高4分 | 4分 |
| --- | --- | --- |
| 保修期限 | 保修1年以上（不含1年）得2分，1年（含1年）以下得0分 | 2分 |
| 售后服务 | 售后服务完善、有售后服务安排、有售后服务承诺，优秀得2分；一般得1分，没有不得分。 | 2分 |
| 付款方式 | 付款方式满足采购要求得2分，不满足得0分。 | 2分 |

3．技术部分（30分）

| 技术指标 | 指标满足采购要求，描述详细，逐一对照说明。综合评价最优得30-21分，综合评价次之得20-11分，综合评价较差得10-0分。 | 30分 |
| --- | --- | --- |

若有效供应商不足三家时，不再适用本评分办法，由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购单价。

八、合同的签订、付款

（一）中选供应商应在接通知后2日历天内与采购人签署合同，中选供应商无合理理由不得拒签合同。

（二）采购文件、采购文件的修改文件、中选供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订相关合同的组成部分，并与该合同一并作为本采购文件的互补性法律文件，与该合同具有同等法律效力。

（三）中选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审小组提出的本次询价比价项目评价顺序名单排序，依次确定其他中选候选人为中选供应商，也可以重新组织采购。

九、服务期限：签定合同60个日历天内。

十、保修期限：1年。

十一、付款方式：项目所有服务结束验收合格后，开具合同金额全额发票后一次性付清。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年10月16日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1

中农威特生物科技股份有限公司二车间转瓶清洗区改造采购项目

报价文件

（请在此注明正本或副本）

项目名称：

供应商名称（公章）：

日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

询价比价报价表

供应商名称：

采购文件编号：

| 报价 | 大写：_________________________ 小写：_________________________ |
| --- | --- |
| 保修期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 备注 |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表3

法人代表授权书(格式)

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商全称）法人代表              授权      （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的                    项目（采购编号         ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期：           年     月      日

法人代表和被授权人身份证影印件：

附：

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：        年    月    日

附表4

技术响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 报价文件的技术条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

附表5

商务响应偏离表

项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表(或法人授权代表)签字：

日   期：         年   月   日

附表6

服务承诺书

供应商（盖章）

法定代表人（盖章）

年  月