**中农威特生物科技股份有限公司**

**询价比价采购公告**

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及总经理办公会﹝2020﹞第9期会议决议，对中农威特生物医药基地项目食堂改造，16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工，13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程进行询价比价采购,欢迎符合资质要求的单位参加。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2020052

二、项目名称：中农威特生物医药基地项目食堂改造，16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工，13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程。

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物医药基地项目食堂改造，16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工，13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程询价比价采购文件》。

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。

发布时间：2020 年12月15日，公示期6天。

采购文件获取方式：免费下载。

1. 最高限价

（一）食堂改造最高限价5万元。

（二）16#建筑楼梯出入口防雨棚设计及施工、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工、13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程最高限价35万元。报价包含16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚2万元设计费，由中选单位支付给设计单位。

六、递交报价文件截止时间

2020年12月21日10:00分之前,逾期不予受理。

递交地点:兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

接收人：刘 宇（电话：15002677128）

七、询价比价时间 ：2020年12月21日10:00

地点：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

八、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司基地项目办

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

联系人：刘百林（电话：13893685988）

九、购买方：中农威特生物科技股份有限公司

十、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前3天，将书面意见反馈给采购方。

十一、议价时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

中农威特生物科技股份有限公司

2020年12月15日

**中农威特生物科技股份有限公司采购邀请函**

采购编号：ZNWT-JDXMB-2020052

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及总经理办公会﹝2020﹞第9期会议决议，中农威特生物医药基地项目对所需相关服务进行询价比价采购,欢迎贵单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特生物医药基地项目食堂改造，16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工，13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程。

**㈠**项目内容：

1.13#建筑一楼的精洗间改造为厨房,厨房安装一台配电箱（根据用电容量自行设计，各回路需单独控制，预留多余备用回路），供电电缆为ZR-YJV-4×25＋10mm2由一层配电间1ALH配电柜引来，电缆长度现场测量。用电负荷必须保证厨房电器能正常工作（有电炒锅、和面机、压面机、蒸箱、风机、3台消毒柜、3台冰箱、电热水器及排油烟风机），其中电炒锅、和面机、压面机采用4mm2电缆其余设备采用2.5mm2安装，再设5个5孔插座（带防水盒）。从配电箱至各用电设备设主桥架（100mm×100mm镀锌桥架），从主桥架再配优质PVC管到各用电设备。原厨房排油烟机拆除后，安装到新厨房，增加排油烟镀锌铁皮管道（管道到13#建筑屋面）及热水器进、出水管，自来水进水口加装净水器一台（安吉尔SA-UFS500）。餐厅增加304不锈钢洗碗池（尺寸3000mm×600mm×700mm），加装5套混水阀（洗碗池专用），热水一路由一层淋浴间引来，一路由现有电热水器引来。冷、热水及排水管道安装，管道长度现场测量。

厨房东侧墙开洞，洞口用工字钢支撑，304不锈钢包边（开洞尺寸：1000mm×800mm）。

冷库区域用彩钢板隔1间储物间，房间内设2个五孔插座，2盏48WLED螺口节能灯泡，穿线管采用优质PVC管敷设，电线采用BV2.5mm2。

2.16#建筑梯出入口防雨棚（详见施工图纸）。

3.13#建筑汽车坡道防雨棚（详见施工图纸）。

4.13#汽车坡道钢制卷帘门2樘,尺寸：4900×3850，7200×3850（详见13#建筑平面及门窗表图）。

**㈡**项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

**㈢**项目服务周期：合同签订后，10个日历天内完成食堂改造施工，30个日历天内完成16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工，13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程施工。

**三、询价比价时间**

2020年12月21日10:00分。

1. **询价比价地点**

中农威特生物医药基地项目部会议室

**五、响应文件的编制份数**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

**六、报价人资格要求**

**㈠**报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格,具有行政主管部门颁发的施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质。

**㈡**本采购不接受联合体报价，不允许任何形式的转包。

**七、报价须知**

**㈠须提交的文件资料**

1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

2.营业执照副本复印件。

3.报价人应将报价文件密封，于2020年12月21日10:00送至兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼），逾期不予受理。

报价人到现场需提供身份证及法人授权书。

以上材料复印件，均需加盖单位鲜章。

**㈡报价**

1.报价指报价人为完成中农威特生物医药基地项目食堂改造，16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工，13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程施工内容可能发生的全部费用，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用，报价采用固定总价报价。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

4.报价包含16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计2万元设计费，由中选单位支付给设计单位。

**八、评审办法**

本次评审采用“综合评分法”。评审活动，应严格遵循“公平、公正、科学、择优和保密”的原则，从维护采购人和报价人的根本利益出发，评审活动按照择优选优的目的，具体评审办法如下。

**㈠报价（50分）**

报价相关标准文件，综合考虑全部费用，参报固定价格。

报价人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评审基准价／报价)×50%×100（本次报价的最低报价为评审基准价）

\*计算分数时四舍五入取小数点后两位。

**㈡项目施工人员（7分）**

1.拟投入本项目的组织机构成员配备合理、能满足项目实际需求且不少于5人的得7分，否则不得分。

**㈢业绩（3分）**

报价人提供近三年承担的雨棚的中标通知书或合同，每提供一个合格项目得1分，最多得3分。

**㈣施工方案（40分）**

方案应包括施工方案、施工计划等内容。

1.有完整的施工方案、施工计划，方案考虑全面、科学合理者，得31～40分。

2.有较完整的施工方案、施工计划，方案考虑较全面、科学合理者，得21～30分。

3.施工方案、施工计划不完整，设计方案考虑不全面、科学合理者得 10～20分。

4.未提交施工方案、施工计划，得0分。

根据评审委员会推荐的候选人，由公司采购部组织进行竞争性谈判，谈判结果报由公司会议确定最终中选单位。

**九、付款方式**

**㈠**签订合同人员进场后的3天内付合同金额的30%。

**㈡**完成中农威特生物医药基地项目食堂改造，16#建筑楼梯出入口、13#建筑汽车坡道防雨棚设计及施工，13#建筑汽车坡道钢制卷帘门安装工程所有施工内容，开具全额发票后7天内支付合同金额的50%。

**㈢**工程验收后10天内支付合同款17%，剩余3%为质保金，质保期满后一次付清（质保期为1年）。

通讯地址：兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

联系人：刘 宇（电话：15002677128）

中农威特生物科技股份有限公司

2020年12月15日