**中农威特生物科技股份有限公司**

**邀请谈判采购文件**

按照中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对中农威特生物医药基地项目锅炉房控制室降噪隔断工程进行邀请谈判采购，欢迎参加。

一、采购文件编号：ZNWT-JDXMB-2021011

二、项目名称：中农威特生物医药基地项目一期锅炉房控制室降噪隔断工程

三、要求及参数

㈠控制室加装断铝合金隔断：总计约15㎡左右，具体大小由制作单位实际测量为准，隔音材料要求断桥铝合金和真空三层钢化玻璃组成。

㈡断桥铝合金材质厚度为：1.4mm，断桥铝合金门窗开扇材料厚度为2.0mm，真空钢化玻璃厚度为5mm。

㈢门窗大小按比例制作，要求美观协调。

㈣质保期：一年

四、文件发放:免费发放

1. 谈判时间

2021年7月27日16:00

六、谈判地点

兰州高新区定连园区中农威特生物医药基地项目部会议室（中农威特生物医药基地项目8#建筑2楼）

联系人：吴恺庆 电话：13309466303

中农威特生物科技股份有限公司

2021年7月22日

拟邀请单位

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 资质 | 联系人 |
| 1 | 兰州泽红广告有限责任公司 | 室内外装饰 | 李强  15193194007 |
| 2 | 甘肃线上广告装饰设计工程有限公司 | 室内外装饰 | 张二娃  19993141018 |
| 3 | 兰州金美装饰工程有限公司 | 室内外装修 | 刘天顺  13359411998 |
|  |  |  |  |