**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021053

二、项目名称：中农威特生物医药基地项目6#建筑墙体和吊装口拆除工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司6#建筑墙体和吊装口拆除工程竞争性谈判采购文件》

四、发布文件公告网站及获取采购文件的方式和时间：

公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站。

采购文件发布方式： 免费发放

五、递交报价文件截止时间

2021年9月30日10:00之前，逾期不予受理。

递交地点: 中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

接收人：谢毅

电话：13619366703

六、竞争性谈判时间 ：2021年9月30日10:00

地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：谢毅

电话：13619366703

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、竞争性谈判时报价人应到场，随身携带身份证和委托书，以便监督人员查验。

十、参会人员凭健康码绿码参会，如前14天如有中高风险地区人员接触史、驻留史；或出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况，不得参加会议。

十一、参会人员提前10分钟到达会场，会议期间全程佩戴口罩，保持会场秩序。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年9月27日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**6#建筑墙体和吊装口拆除工程竞争性谈判采购文件**

采购编号：ZNWT-CGB-2021053

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物医药基地项目对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特生物医药基地项目6#建筑墙体和吊装口拆除工程。

1.规模：中农威特生物医药基地项目6#建筑1层②轴约770㎡加气块墙体（墙厚250mm）、2层②轴和D轴约450㎡加气块墙体（墙厚250mm）；6#建筑1层和北侧地下室指定位置开6m×4m的吊装口，2层已开吊装口加宽加大；1层强电间门换位置，开洞约3㎡，砌墙2㎡，安装门使用钢框架；东侧地下室拆除墙体约40㎡，安装拆除门（钢框架固定），砌墙抹灰约7㎡（红砖墙体厚250mm）；1层混凝土反沿及地下室混凝土设备基础约12处（体积不等）。以上拆除部分含所有墙体拆除、垃圾下楼及建筑垃圾外运至政府指定处理地点等，需拆除结构的具体面积和尺寸详见6#建筑、结构图纸。

2.相关要求：拆除和吊运必须确保施工安全，做到安全第一。拆除工程必须执行“无扰动”拆除要求，过程中做好原有结构和预留管线的保护。门移动位置所用的方钢需满足要求，新砌墙体按照规范要求砌筑。

3.项目地点：中农威特生物医药基地项目，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

4.服务周期：合同签订后，10个日历天内完成所有施工内容。

**三、竞争性谈判时间**

2021年9月30日上午10:00分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本肆份。

报价人应将报价文件密封于信封内，于2021年9月30日上午10:00分之前,送达中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

竞争性谈判人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，不满足以下任一条件，视为资格审查不通过。

1.报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.持有有效营业执照及安全生产许可证。

3. 本采购不接受联合体投标，不允许任何形式的分包或转包。

**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

报价人编写的报价文件应按顺序包括(但不限于)下列部分：

1. 目录

2.报价函

3.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和身份证复印件。

4.三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件复印件。

5.持有有效的安全生产许可证复印件。

6.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准）

7.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应包括混凝土的切割、垃圾下楼及建筑垃圾外运处理等施工内容，应包含施工管理人员配备、施工机具设备配备等。为确保该项拆除工作安全顺利，应编制专项安全技术方案。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。

6.报价人认为需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

**（二）踏勘现场**

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

**（三）报价**

1.报价指报价人为完成中农威特生物医药中农威特生物医药基地项目6#建筑1层②轴约770㎡加气块墙体（墙厚250mm）、2层②轴和D轴约450㎡加气块墙体（墙厚250mm）；6#建筑1层和北侧地下室指定位置开6m×4m的吊装口，2层已开吊装口加宽加大；1层强电间门换位置，开洞约3㎡，砌墙2㎡，安装门使用钢框架；东侧地下室拆除墙体约40㎡，安装拆除门（钢框架固定），砌墙抹灰约7㎡（红砖墙体厚250mm）；1层混凝土反沿及地下室混凝土设备基础约12处（体积不等）等工程实施过程中可能发生的全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，人员、材料、设备进场后支付合同金额的20%；完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的80%。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务：谢 毅（电话：13619366703）

技术：任继元（电话：18194215854）

附图：

中农威特生物医药基地项目6#建筑、结构图。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年9月27日