**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021057

二、项目名称：中农威特医药创新产业园6#建筑墙体砌筑工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司6#建筑墙体砌筑工程竞争性谈判采购文件》

四、获取采购文件的方式 ：免费发放。

五、递交报价文件截止时间

2021年11月1日09:00之前，逾期不予受理。

递交地点: 兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号）

接收人：谢毅 13619366703

六、竞争性谈判时间 ：2021年11月1日10:00

地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

1. 组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：谢毅

电话：13619366703

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、本次竞争性谈判采用腾讯线上会议方式，竞争性谈判时报价人不到场，需积极配合我公司工作中相关的一切事宜。

十、为严肃本次报价活动，不影响项目建设进度，本项目收取项目保证金，保证金金额及交纳方式：

（一）供应商应提前将5000元保证金于递交报价文件截止时间之前递交到中农威特生物科技股份有限公司，逾期不再受理。对于未能按要求交纳保证金的，采购人将视为对采购文件未实质性响应。

（二）保证金以电汇的方式提交：

公司名称：中农威特生物科技股份有限公司

开户行：中国农业银行兰州市盐场路支行

账号：27011301040002999

供应商须用基本账户汇出,要求银行在转账时注明项目名称或项目编号，以便查询。不得由供应商以外的其他报价人或个人代替报价供应商交纳保证金，否则视为无效保证金，其报价文件将被拒绝。

（三）保证金的退付

供应商的保证金待交纳后，本项目竞争性谈判之日起30天内原帐户退还，不计利息。

有下列情况，保证金不予退还：

1．在报价文件递交截止时间后撤回其报价文件的。

2．入选供应商人不与采购人签订合同的。

3．供应商在全过程中被查实有串通等违法违纪行为的。

4．报价文件中提供虚假证明文件的。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年10月25日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**6#建筑墙体砌筑工程竞争性谈判采购文件**

采购编号：ZNWT-CGB-2021057

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司采购部对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特医药创新产业园6#建筑墙体砌筑工程。

（一）规模：中农威特医药创新产业园6#建筑2层②轴、⑦轴等处，共134.6米长，墙高7.05-7.8米（屋顶坡屋面），墙厚200mm的加气块墙体，包括墙体砌筑、抹灰、刮腻子及乳胶漆喷涂等内容，具体墙体位置详见建筑图纸。

（二）相关要求：砌筑墙体厚度为200mm,高度7.05-7.8m（屋顶坡屋面）。砌筑和抹灰施工时若项目地点气温较低（已符合冬季施工的条件），应考虑冬季施工所需的保证措施和材料使用等，确保工程质量。墙体预留洞口位置和尺寸在砌筑施工开始前提供预留洞口的具体位置和尺寸，应按照相应规范和要求留置预留洞口。施工中保证按照砌体构造和技术要求详见《砌体结构设计规范》GB50003-2011,墙体砌筑要严格按照《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》JGJ/T17-2008，加气混凝土墙体构造详见13J104；施工严格执行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB5023-2011和《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014,底部设置200mm厚C20素混凝土翻沿，同墙厚;所有材料和构配件应提供样品，经业主认可后方能进场使用，200mm厚蒸压加气混凝土砌块体积密度不低于B07，强度等级不低于A7.5，加气混凝土砌筑砂浆应符合《蒸压加气混凝土用砌筑和抹面砂浆》JC890-2001(防潮层以下采用M10水泥砂浆，防潮层以上采用M7.5水泥砂浆等要求)。

（三）项目地点：中农威特医药创新产业园，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

（四）服务周期：合同签订后，15个日历天内完成砌筑和抹灰施工，腻子和乳胶漆施工待条件具备后甲方通知进场施工。

**三、竞争性谈判时间**

2021年11月1日上午10:00分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2021年11月1日上午9:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

（一）报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，提供有效期内具有统一社会信用码“三证合一”的营业执照（复印件）。

（二）提供法定代表人身份证（复印件）、法定代表人授权委托书和被授权人身份证（复印件）。

。

（三）提供具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件）。

（四）提供持有有效的安全生产许可证（复印件）。

（五）保证金交纳凭证。

（六）提供近3年类似项目的业绩（以合同为准，加盖公章）

注：以上列明的资质文件须装订在响应文件正本中，否则视为无效报价。**七、报价须知**

**（一）须提交的文件资料**

**报价人编写的报价文件应按要求格式（详见附件），按照下列顺序编写：**

1.目录

2.报价函（加盖公章）

3. 法定代表人身份证、法定代表人授权委托书和被授权人身份证（复印件）。

4. 报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件（复印件）。

5.具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件）。

6.持有有效的安全生产许可证（复印件）。

7.报价保证金交纳凭证。

8.报价人提供近3年类似项目的业绩（以合同为准，格式自拟）

9.报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求设置贯梁、构造柱及植筋等方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。（格式自拟）

10.服务承诺书（格式自拟）

需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

（三）报价

1.1.报价指报价人为完成中农威特医药创新产业园6#建筑2层②轴、⑦轴等处，共134.6米长，墙高7.05-7.8米（屋顶坡屋面），墙厚200mm的加气块墙体等工程实施过程中可能发生的人工、机械、材料、管理、税费及利润等全部费用，砌筑和抹灰施工时若项目地点气温较低（已符合冬季施工的条件），应考虑冬季施工所需的保证措施和材料使用等费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（四）合同签订

谈判结果会在谈判结束后现场公布。因工期紧，要求中选报价人在中选后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中选报价人原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中选资格。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中选单位，签订合同。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，完成砌体抹灰工程施工完成后支付合同金额的70%；完成所有工程报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的30%。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

 中农威特生物科技股份有限公司

 2021年10月252日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**6#建筑墙体砌筑工程竞争性谈判**

**报价文件**

 项目名称：

 供应商名称（公章）：

 日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司6#建筑墙体砌筑工程采购文件 ，本单位愿意参加报价。

 经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价 完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、机械、材料、管理、税费、利润及不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我放中选，我方保证按 日历天内的工期要求如期完成所有施工工程。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （供应商全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照、具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件）、保证金交纳凭证，格式自拟）

附表5

**技术方案**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表6

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表7

报价人认为需要提供的其他资料。