**中农威特生物科技股份有限公司**

**竞争性谈判采购公告**

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》及公司相关会议决定，对所需相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎贵单位前来参加。

一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2021058

二、项目名称：中农威特医药创新产业园6#建筑结构加固工程

三、项目要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司6#建筑结构加固工程竞争性谈判采购文件》

四、获取采购文件的方式 ：免费发放。

五、递交报价文件截止时间

2021年11月29日09:00之前，逾期不予受理。

递交地点: 兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号）

接收人：谢毅 电话：13619366703

六、竞争性谈判时间 ：2021年11月29日10:00

地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：谢毅 电话：13619366703

八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司

九、本次竞争性谈判采用腾讯线上会议方式，竞争性谈判时报价人不到场，需积极配合我公司工作中相关的一切事宜。

中农威特生物科技股份有限公司

2021年11月22日

**中农威特生物科技股份有限公司**

**6#建筑结构加固工程竞争性谈判采购文件**

采购编号：ZNWT-CGB-2021058

根据中农威特生物科技股份有限公司《采购管理办法》,中农威特生物科技股份有限公司采购部对所需相关服务进行竞争性谈判采购,欢迎贵单位前来参加。

**一、采购单位**

中农威特生物科技股份有限公司

**二、采购内容**

中农威特医药创新产业园6#建筑结构加固工程。

（一）规模：中农威特医药创新产业园6#建筑加固改造工程，包括对混凝土梁采用外包型钢法加固，对楼板采用板底新增钢梁法加固，增设局部钢结构夹层及楼板新开洞口和原楼板洞口的封堵，具体施工范围和要求详见结构加固图纸。

（二）相关要求：结构加固严格按照设计图纸和相关建筑结构技术规范要求施工，执行国家标准和规范《混凝土结构加固设计规范》（CB50367-2013）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）和《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）。应按照图纸和规范要求，编制结构加固工程施工方案，报业主审批。所有进场材料均满足国标要求，提供样品，经业主同意后方可进场使用，材料必须符合相关规定和标准要求，提供合格证明材料。项目地点气温较低（已符合冬季施工的条件），应考虑冬季施工所需的保证措施和材料使用等，确保工程质量。原建筑结构层高较高，应编制专项高处作业的施工方案，确保施工安全。项目完工后业主将视情况委托第三方对加固质量进行检测。

（三）项目地点：中农威特医药创新产业园，位于兰州高新区定连园区，北侧界沿高新区纬二十二路主干道，西侧界部分沿经二路主干道，东侧界与西脉科技公司相邻，南侧界沿纬二十三路主干道。

（四）服务周期：合同签订后，20个日历天内完成结构加固工程所有施工内容。

**三、竞争性谈判时间**

2021年11月29日上午10:00分。

**四、竞争性谈判地点**

中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**五、报价文件的编制份数、密封要求和递交时间：**

文件的份数：报价人应编制正本一份，副本一份。

报价人应将报价文件密封提交，于2021年11月29日上午9:00分之前,送达兰州兽医研究所门口（兰州市城关区盐场堡徐家坪1号），过时拒绝接收。

**六、报价人资格要求**

（一）报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，提供有效期内具有统一社会信用码“三证合一”的营业执照（复印件）。

（二）提供法定代表人身份证（复印件）、法定代表人授权委托书和被授权人身份证（复印件）。

（三）提供具有行业主管部门颁发的特种工程（结构补强）专业承包资质（复印件）。

（四）提供持有有效的安全生产许可证（复印件）。

（六）提供近3年类似项目的业绩（不少于3个，以合同为准，加盖公章）。

注：以上列明的资质文件须装订在响应文件正本中，否则视为无效报价。

**七、报价须知**

（一）须提交的文件资料

**报价人编写的报价文件应按要求格式（详见附件），按照下列顺序编写：**

1.目录

2.报价函（加盖公章）

3. 法定代表人身份证、法定代表人授权委托书和被授权人身份证（复印件）。

4. 报价人具有中华人民共和国注册的独立法人资格，三证合一的营业执照复印件以及相应的资质证明文件（复印件）。

5.提供具有行业主管部门颁发的特种工程（结构补强）专业承包资质（复印件）。

6.持有有效的安全生产许可证（复印件）。

7. 报价人提供近3年类似项目的业绩（不少于3个，以合同为准，格式自拟）。

8. 报价人需编制有针对性的施工方案，方案应按照规范要求型钢外包型钢法加固，对楼板采用板底新增钢梁法加固法方面内容，施工管理人员配备、施工机具设备配备等。方案应考虑全面、经济高效、科学合理。（格式自拟）。

9. 服务承诺书（格式自拟）。

需要提供的其他资料。

以上材料复印件，均需加盖单位公章。

（二）踏勘现场

采购人不组织踏勘现场，建议自行来项目地点踏勘现场，费用自理。

（三）报价

1.报价指报价人为完成中农威特医药创新产业园6#建筑加固改造工程，包括对混凝土梁采用外包型钢法加固，对楼板采用板底新增钢梁法加固，增设局部钢结构夹层及楼板新开洞口和原楼板洞口的封堵等结构加固改造设计图纸包含的全部施工内容所需的人工、机械、材料、管理、税费及利润等全部费用，即报价人实行固定总价承包，应综合考虑服务承诺及不可预见风险费用。

2.所有报价均以人民币报价。

3.采购人不接受任何形式的选择报价，只允许一个报价。

（四）合同签订

谈判结果会在谈判结束后现场公布。因工期紧，要求中选报价人在中选后3个日历天内签订合同并组织施工人员、材料和机械设备进场，若因中选报价人原因未能在3个日历天内签订合同并完成施工人员、材料和机械进场，视为自愿放弃本次中选资格。采购人按照竞争性谈判排名依次递补确定中选单位，签订合同。

**八、评审办法**

评审小组对供应商的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术方案复核，以确定其是否满竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术方案满足采购方技术要求的供应商由评审小组与供应商进行现场谈判以确定入围供应商和采购价。

**九、付款方式**

合同签订后，人员、材料、设备进场后支付合同金额的20%；完成医药创新产业园6#建筑结构加固工程所有施工内容报甲方验收通过并开具全额发票后支付合同金额的80%。

通讯地址：甘肃省兰州市城关区盐场堡徐家坪1号

联系人：商务 谢 毅（电话：13619366703）

技术 任继元（电话：18194215854）

 中农威特生物科技股份有限公司

 2021年11月22日

## 报价文件格式

本附件所有格式仅供制作报价文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款进行修改。

附表1(封面)

**中农威特生物科技股份有限公司**

**6#建筑结构加固工程竞争性谈判**

**报价文件**

 项目名称：

 供应商名称（公章）：

 日期：

供应商代表（签字）：

联系电话：

附表2

**报价函**

致中农威特生物科技股份有限公司：

根据贵方中农威特生物科技股份有限公司6#建筑结构加固工程采购文件 ，本单位愿意参加报价。

 经正式授权并代表报价人 （报价供应商名称） 按采购文件要求提交报价文件正本副本各一份。

据此函，签字代表宣布如下：

1.我方愿以固定总价 完成采购文件所要求的全部费用。我方报价包含所有人工、机械、材料、管理、税费、利润及不可预见风险等相关一切费用。

2.一旦我放中选，我方保证按 日历天内的工期要求如期完成所有施工工程。

3.我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4我方保证遵守采购文件的全部规定，保证所提交的材料中所含信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表3

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

 （供应商全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

供应商全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

 授权代表身份证号：

 职务：

详细通讯地址：

 邮政编码：

 传真：

 电话：

日期： 年 月 日

附表4

**相应的资格文件**

（包含营业执照、具有行业主管部门颁发的特种工程（结构补强）专业承包资质（复印件）、有效的安全生产许可证（复印件），格式自拟）

附表5

**技术方案**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表6

**服务承诺书**

（格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表7

报价人认为需要提供的其他资料。