**中农威特生物科技股份有限公司****采购公告**

中农威特生物科技股份有限公司采购部依据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，拟对本公司过滤类耗材的采购单价与入围供应商通过邀请竞争性谈判的采购方式来确定，欢迎邀请供应商前来参与。

**一、采购文件编号：ZNWT-CGB-2022-008**

## 二、采购内容：过滤类耗材的采购单价与入围供应商。

三**、物料要求及主要参数，详见《中农威特生物科技股份有限公司过滤类耗材采购文件》 。**

**四、发布采购文件公告网站及获取采购文件的方式和时间：**

采购文件公告发布在中农威特生物科技股份有限公司网站及中农威特生物科技股份有限公司微信公众号。

发售（布）时间：2022年7月1日- 2022年7月12日

采购文件发售（布）方式： 免费发放

**五、递交报价文件截止时间：**

2022年7月12日16：30之前,逾期不予受理。

递交地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部（兰州兽医研究所图书馆西北侧库房2楼）

**六、邀请竞争性谈判时间 2022年7月13日上午09：00**

**地点**：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室

**七、组织机构：中农威特生物科技股份有限公司采购部**

联系人：谢毅 电话：13619366703

**八、采购方：中农威特生物科技股份有限公司**

**九、任何供应商、单位或者个人对该采购文件有异议的，可在发布采购文件公告截止时间前2天将书面意见反馈给采购方。**

**十、因疫情期间，供应商不到场。未到场供应商需积极配合我公司相关的评审工作中需要的一切事宜。**

**十一、本采购公告及采购文件中的“采购单位”及“采购方”系同一主体，“报价单位”及“供应商”“报价人”系同一主体。**

**中农威特生物科技股份有限公司**

2022年7月1日

**中农威特生物科技股份有限公司过滤类耗材采购文件**

**项目编号：ZNWT-CGB-2022-008**

根据《中农威特生物科技股份有限公司采购管理办法》的要求，对本公司过滤类耗材的采购单价与入围供应商通过邀请竞争性谈判采购方式来确定，欢迎邀请供应商前来参与。

**一、采购单位：中农威特生物科技股份有限公司。**

**二、采购内容：过滤类耗材的采购单价与入围供应商。**

第一包：滤饼 所供货物必须为原装进口

第二包：滤饼 所供货物必须为原装进口

第三包：空气滤芯 所供货物必须为原装进口

第四包：空气滤芯 所供货物必须为原装进口

第五包：液体滤芯 所供货物必须为原装进口

第六包：液体滤芯

第七包：液体滤芯

（以上具体内容详见采购文件货物需求及主要参数）

**三、时间：2022年7月13日上午09：00分。**

**四、地点：中农威特生物科技股份有限公司采购部会议室。**

**五、报价须知：**

**1.报价文件编制：**

（1）报价文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的文件视为无效。

（2）报价文件的份数：报价人应按包单独编制报价文件，正副本各一份。报价文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

（3）报价文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章。内容应完整，如有遗漏，将被视为无效。

（4）报价文件统一用A4幅面纸印制。（密封文件外皮注明报价包号）

（5）**报价人需将报价表装订在报价文件目录后第一页位置**。

（6）本采购项目不接受联合报价。

（7）报价人提供的所有资料应真实可信，一经查出有虚假信息，取消与我公司今后合作的资格。

**2.报价文件的组成**

报价文件应包括(但不限于)下列部分：

（1）目录

（2）报价表（附件3）

（3）三证合一的营业执照以及相应的资质证明文件

（4）提供法定代表人身份证明复印件及法定代表人身份证或护照复印件

（5）法定代表人授权函（原件）及被授权人身份证复印件（附件4）

（6）企业基本情况（企业简介与报价人基本情况表，附件5）

（7）商务偏离表（附件6）

（8）技术偏离表（附件7）

（9）业绩一览表：提供近2019年-至今业绩证明材料（附件8）

（10）售后服务承诺（附件9）

（11）供应安全承诺书（附件13）

（12）质量保证措施

（13）保密协议

（14）报价人觉得有必要提交的其他相关证明材料

**3.商务部分：**

（1）资格证明文件：工商营业执照副本（复印件）。

（2）企业基本情况简介：报价人为经销商者，需同时提供本企业和所报物料的生产厂家的企业简介。生产厂家的企业简介需包括人员、厂房面积、生产设备、日生产量、取得的各种认证资质。

（3）报价人为经销商者需提供厂家授权函或者有效的代理证书复印件或者授权代理商提供的授权函，报价供应商为授权代理商授权的经销商者需同时提供代理商的代理证书复印件。

（4）法定代表人授权书。

（5）法定代表人身份证或护照及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

（6）提供2019-至今业绩证明材料（附合同复印件或中标通知书或其它相关证明材料）。

（7）供货周期：从接收订单之日起至货到采购方库房。

（8）商务偏离表

（9）售后服务承诺。

（10）保密协议。

**4.技术部分：**

报价人提供的物料必须是符合相关规定、规范及质量标准的合格原厂正品。报价人按照采购文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。报价人的技术应答应包括下列内容：

（1）详细的技术指标和参数：需原厂规格书**。**

（2）技术要求偏离表。

（3）对所报的物料进行自我推荐，列举所报物料的优点。

**报价人所提供的资质等一切文件均须加盖单位公章。**

**5.报价：**

报价人的报价是报价人响应采购文件的全部价格体现，包含提供样品、运费、技术服务等。报价方的报价，是报价方响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，报价人应按附件1《**邀请竞争性谈判货物要求及主要参数一览表**》序号进行逐包逐条报价（同一包内的所有内容都要报价，否则视为本包报价无效），包含提供样品、运费、技术服务等。同时注明所报物料的单价、生产厂家/品牌、包装数/最低起订量、订货周期（在没有库存的情况下，从接到订单到货送到采购方库房所需要的正常时间），报价方可选择相应的报价方案报价，所有报价均以人民币报价。

**6.报价文件的密封和递交：**报价人应将报价文件正副本密封于信封内密封加盖公章，**于2022年7月12日下午16：30 之前送达或邮寄至中农威特生物科技股份有限公司采购部，逾期拒绝接收**。

**六、评审方法：**

**1.**本次采购项目采用资格后审，评审小组对报价方的报价文件进行资格性审查，资格性审查通过后进行技术条款复核，以确定其是否满足竞争性谈判采购文件的资格要求。资格审查通过且技术条款满足采购方技术要求的报价方由评审小组与报价方进行现场谈判以确定入围报价方和采购单价。

**资格性审查的内容及标准：**

（1）资格证明文件：工商营业执照副本（复印件）。

（2）法定代表人授权书。

（3）法定代表人身份证或护照及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

（4）报价人为经销商者需提供厂家授权函或者有效的代理证书复印件或者授权代理商提供的授权函。

以上条款（1）项为有效期内通过上年度年检或复审的证书，若法定代表人参加邀请竞争性谈判，须提供第（2）项，若法人授权人参加邀请竞争性谈判，须提供第（2）和第（3）项。

**报价人必须具备以上资质条件，不满足以上任一条件，视为资格审查不通过。对于未响应采购文件要求的报价人将被确认为报价无效，不再进入下一评审环节。**

2.评审谈判小组依次与入围供应商进行价格谈判，最终确定该物料的入围供应商及相应的采购单价。

（1）包一至包五确定3家供应商入围，谈判确定单价，并按“低价优先”原则进行采购。

（2）包六、包七按年度采购量的70%、30%份额各确定1家入围供应商，并备选1家供应商。

3. 入围供应商3次供货均不合格，则取消其供货资格。

**七、协议签订、订单、供货：**

**1.协议签订：**我公司与入围供应商签订年度采购协议，协议上只签订所供物料的单价，我公司按照生产计划通知订货数量。协议有效期一年（2022年8月1日-2023年7月31日）。

**2.交货日期和地点：**供应商接到订单后，需在订单规定之交货日期内交货。供应商签订《供应安全承诺书》（附件12）,交货地点为中农威特生物科技股份有限公司库房。

**通讯地址：兰州市城关区盐场堡徐家坪1号**

**联系人：谢 毅 13619366703**

**八、付款方式：**

（1）包一至包五商谈确定。

（2）包六、包七货到检验合格后，开具合格发票在90天内一次性付清。

**中农威特生物科技股份有限公司**

**2022年7月1日**

**附件1：**

**邀请竞争性谈判货物要求及主要参数一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **品名** | **技术参数** | **单位** |
| **包一** | 滤饼 | 1. 堆叠圆盘式，直径16英寸2. 过滤面积不小于3.6平米（每个包装） 3. 可耐受在线蒸汽灭菌，最低121摄氏度维持30分钟以上4. 制药级标准5. 过滤材质，纤维素基质，报价人描述其滤材的特性6. 正向最大承受压差 30psi以上7. 最小孔径不大于0.2um. | 块 |
| **包二** | 滤饼 | 1. 堆叠圆盘式，直径16英寸2. 过滤面积不小于3.6平米（每个包装） 3. 可耐受在线蒸汽灭菌，最低121摄氏度维持30分钟以上4. 制药级标准5. 过滤材质，纤维素基质，报价人描述其滤材的特性6. 正向最大承受压差 30psi以上7. 最小孔径不大于0.4um. | 块 |
| **包三** | 空气滤芯 | 0.2UM 5英寸 详细参数见下页《滤芯技术参数要求》 | 支 |
| **包四** | 空气滤芯 | 0.2um 10英寸 详细参数见下页《滤芯技术参数要求》 | 支 |
| **包五** | 液体滤芯 | 0.2/0.22um 20英寸 详细参数见下页《滤芯技术参数要求》 | 支 |
| **包六** | 液体滤芯 | 1.双层结构除菌滤芯 0.2+0.2µm SG型 20英寸 226接口 2.起泡点≥0.34MPa（出厂0.38-0.48MPa）3. 纯水流量 压差 0.01MPA ≥14L/min 25度 | 支 |
| **包七** | 液体滤芯 | PP滤芯 0.2um 20英寸 226尖头 硅橡胶 | 支 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **滤芯技术参数要求** | | | | |
| **滤芯类别** | | **包三 5英寸空气除菌滤芯** | **包四 10英寸空气除菌滤芯** | **包五 20英寸液体除菌滤芯** |
| 滤芯结构 | | 折叠式 | 折叠式 | 折叠式 |
| 技术要求 | 长度 | 5英寸 | 10英寸 | 20英寸 |
| 孔径 | 0.2um | 0.2um | 0.2um/0.22um |
| 接口 | 2-226接口 | 2-226接口 | 2-226接口 |
| 过滤面积 | —— | —— | 1.20m2以上 |
| 滤膜材质 | 疏水性聚四氟乙烯（PTFE) | 疏水性聚四氟乙烯（PTFE) | 报价人填报，并说明优势和劣势 |
| 过滤介质 | 空气、反应釜的呼吸器（潮湿的气体） | 空气、反应釜的呼吸器（潮湿的气体） | 细胞培养液（含有血清和蛋白等成分） |
| 细菌截留 | 根据ASTM测试方法，可100%通过107cfu/cm2缺陷型假单胞菌（ATCC@19146）截留测试，提供报告 | 根据ASTM测试方法，可100%通过107cfu/cm2缺陷型假单胞菌（ATCC@19146）截留测试，提供报告 | 根据ASTM测试方法，可100%通过107cfu/cm2缺陷型假单胞菌（ATCC@19146）截留测试，提供报告 |
| 耐受压力 | 提供在线灭菌压力和过料压力 | 提供在线灭菌压力和过料压力 | 提供在线灭菌压力和过料压力 |
| 溶出和吸附 | 提供试验报告 | 提供试验报告 | 提供试验报告 |
| 灭菌 | 135℃、30分钟、30次在线灭菌 | 135℃、30分钟、30次在线灭菌 | 135℃、30分钟、30次在线灭菌 |
| 标准要求 | 符合ASTM F838标准 | 符合ASTM F838标准 | 符合ASTM F838标准 |

**报价单位提供的相关技术支持**

1.每年免费提供膜完整性检测设备及其校验服务

2.滤芯清洗规程

（在报价中写清）

## 附件2

#### 报价文件密封封面

**在2022年7月13日09:00之前不得开封**

**项目名称：中农威特生物科技股份有限公司过滤类耗材采购单价与供应商入围项目**

**采购文件编号：ZNWT-CGB-2022-008**

**包 号：第X包**

**报 价 文 件**

**采购方名称：中农威特生物科技股份有限公司**

**地 址：兰州市城关区盐场路徐家坪1号**

**报价人名称：**

**报价人地址：**

**联 系 人：**

**联 系 电话：**

**日 期： XXXX年XX月XX日**

## 附件3

**报 价 表**

报价人名称：

采购文件编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 订货周期（天） | 包装数/最低订货量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 包一 | 滤饼 |  |  |  |  |  |  | 原装进口 |
| 包二 | 滤饼 |  |  |  |  |  |  | 原装进口 |
| 包三 | 空气滤芯 |  |  |  |  |  |  | 原装进口 |
| 包四 | 空气滤芯 |  |  |  |  |  |  | 原装进口 |
| 包五 | 液体滤芯 |  |  |  |  |  |  | 原装进口 |
| 包六 | 液体滤芯（70%份额） |  |  |  |  |  |  |  |
| 液体滤芯（30%份额） |  |  |  |  |  |  |  |
| 包七 | 液体滤芯（70%份额） |  |  |  |  |  |  |  |
| 液体滤芯（30%份额） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件4

**法人代表授权书(格式)**

中农威特生物科技股份有限公司：

（报价方全称）法人代表 授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加贵公司组织的 项目（采购编号 ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

法人代表身份证号：

报价方全称（公章）：

日期： 年 月 日

**法人代表和被授权人身份证影印件：**

**附：**

授权代表签字：

授权代表身份证号：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期： 年 月 日

## 附件5

**报价人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人名称  （公章） |  | | | | | | | |
| 地址 |  | | | | | | | |
| 联系人 |  | | | | 电话 |  | | |
| 成立时间 |  | 营业执照编号 | | |  | 注册资金  （万元） | |  |
| 资质证书（专项生产许可证、环境检测证明、或鉴定书等） |  | 证号编号 | | |  | 发证单位 | |  |
|  | 证号编号 | | |  | 发证单位 | |  |
|  | 证号编号 | | |  | 发证单位 | |  |
| 单位性质 |  | 开户银行 | | |  | | | |
| 银行帐号 | | |  | | | |
| 职工概况 | 职工总数 |  | | | 技工和技术员人数 | |  | |
| 单位行政和技术负责人 | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务及职称 | 年龄 | | 专业 | 从业年限 | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| 生产设备 | 此处文字描述(生产厂家填写，后附照片等其它证明材料) | | | | | | | |
| 厂房面积 | 此处文字描述(生产厂家填写，后附照片等其它证明材料) | | | | | | | |
| 日生产量 | 生产厂家填写 | | | | | | | |

报价人全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件6

## 商务偏离表

报价人名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价文件条目号 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件7

## 技术偏离表

报价人名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 偏离情况 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件8

## 公司业绩一览表

（后附合同复印件或中标通知书或相关证明材料）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 使用单位电话 | 合同金额 | 签订日期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件9

报价人应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

## 售后服务承诺

|  |
| --- |
| **报价人（电话、地址、联系人）** |
| 现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料） |
| **售后服务人员简历：**（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历） |

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件10**

**年度采购单价协议**

**甲方（需方）：中农威特生物科技股份有限公司**

**乙方（供方）**：

甲乙双方根据相关规定及中农威特生物科技股份有限公司邀请竞争性谈判会议结论，在公平公正，互惠互利的原则下达成如下年度采购单价协议：

**一、价格条款：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单价（人民币） | 货期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.在甲乙双方对产品价格重新达成协议前，同种产品均按此价格执行，任何一方不得擅自进行调价；

2.以上产品价格包含乙方将货物甲方指定的地点并交付给甲方之前的所有费用，即货物价款、包装费、运输费、装卸费、税金、利润等运送到采购商指定交付地点所发生的一切费用，乙方不得以任何理由做出不利于甲方的价格调整。

**二、协议适用范围**

1.本协议为甲乙双方交易往来的框架性协议，甲方根据本协议的规定向乙方采购相关产品，乙方根据本协议的要求向甲方提供相应的产品与服务；

2.除本协议外，甲方在每次具体采购产品时均需另行向乙方发出采购订单或者签订采购合同。签订采购合同的，按照具体的采购合同执行；

**三、订单**

1.形式：采购订单可以是电子邮件、传真或者通过其它途径向乙方发出的包含产品名称、型号、价格、数量、交货条款等内容的通知、合同类文件；

2.送达：甲方依照乙方所提供的联系方式，传真或电子邮件形式发送订单；具体每批交货数量和时间以订单为准；

3.生效：甲方订单送达后，乙方对订单内容有异议的，应在24小时提出。在指定时间内没有异议的，订单即产生效力。

4.按照与甲方签订的年度单价协议，乙方应根据甲方的批次订货单的数量分批次供货，协议约定范围内的产品按照批次订货单约定时间交货，保证需求。

|  |
| --- |
| **四、质量要求、技术标准** |

产品质量应执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准及甲方的质量标准，最终达到甲方生产的使用要求。

**五、包装与标识**

1.产品包装完整，应当能达到防压、防尘、防潮的基本要求；

2.产品必须要有完整标识，要有产品名称、规格型号、生产日期、数量、合格标记等。

3.包装物不回收。

**六、交货**

1.交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。

2.交货地点为甲方通知的送货地点。乙方按照甲方的订单或者合同内容随货附上送货清单，将产品以及出厂检验报告交付甲方要求地点，并注明收货人姓名、电话。

**七、验收**

1.验收方法：按甲方规定的标准进行验收,即国家、地方颁发的质量标准和行业标准及甲方的质量标准，最终达到甲方生产的使用要求；数量按照甲方订单的实际数量为准；外观检验包括产品的品牌、规格、型号、外包装及标识等.

2.甲方接收货物后，应及时进行初步验收，对乙方的产品初步验收不合格时应在七个工作日内通知乙方；乙方须接受退货或者换货。

3.如需经过甲方质检部门理化特性检测的，如检测不合格，甲方需在检验结果出来三日内通知乙方。乙方须接受退货或者换货。

4.如遇每批次进货量较大时，初检或质检通过后，在生产使用过程中发现质量问题，甲方应立即通知乙方，乙方须接受退货或者换货。

5.经甲方确认无法使用的物料，乙方须在三个工作日内自行取回，或由甲方通过物流发还给乙方，所产生的物流管理费用由乙方承担。

6.如果乙方所提供产品连续两次出现质量问题，而不能有效解决，并影响到甲方的生产进度，甲方有权取消乙方的供应商资格，并另行采购。

**八、售后服务**

1.乙方应按照国家有关法律法规和物料售后“三包”规定执行。

2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。

**九、违约责任：**

1.甲方无正当理由不得拒收货物、拒付货物款。

2.如乙方不能按时交付货物，造成甲方损失的，乙方须向甲方支付损失的费用。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合甲方规定的，甲方有权拒收。若被查出所供货物是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，甲方将视情节轻重扣除本批次货物的价款，甚至取消合格供应商资格。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到约定的质量标准，甲方有权退货，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

**十、争议的解决：**

本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意由签约地法院起诉解决。

**十一、协议生效及其他**

1.本协议自签订之日起起生效，有效期为1年，协议到期,双方未提出异议,自动延期。

2. 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方（需方）盖章** | **乙方（供方）盖章** |
| **单位名称：中农威特生物科技股份有限公司**  **单位地址：**  **法定代表人或授权人**：  **电话：**0931-8342619  **开户银行**：中国农业银行兰州市盐场路支行  **账号：**27011301040002999  **税号：**620101750913132  **年 月 日** | **单位名称：**  **单位地址：**  **法定代表人或授权人**：  **电话：**  **开户银行：**  **账号：**  **税号：**  **年 月 日** |

**附件11**

**保密协议**

**甲方（需方）：中农威特生物科技股份有限公司**

**乙方（供方）**：

甲乙双方经过友好协商，希望建立长期友好的合作关系，为就合作中的保密信息予以有效保护。达成本协议内容如下:

本协议所指保密信息是指:在合作过程中，乙方从甲方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、图纸，产品，模具，设计或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

1.乙方保证上述保密信息仅用于与合作有关的用途或目的，并予以妥善保存。经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其他产出品归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。合作终止后，甲方有权向乙方提出要求将保密信息资料交还。

2.所有由甲方通过任何有效形式发送给乙方的样品，或者技术信息，产品说明，无论是供乙方报价或者生产，未经甲方书面许可，乙方不得自用，发给其它任何第三方，或者对外进行宣传。

3.所有由甲方提供的技术信息所有权和知识产权均属甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得销毁，转让，或者给自己或者其他第三方生产。

4.所有甲方委托乙方代为加工的产品，知识产权均属甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得在任何报纸杂志，产品宣传册，产品展厅，网络上使用甲方产品的，包括实物或者照片进行宣传，更不得以任何方式将该产品介绍给任何第三方。

5.乙方需要自行采取有效措施，确保以上保密措施的正常进行。乙方关联公司或乙方工作人员就以上事宜对甲方造成损失的，均由乙方单位承担一切责任。

6.乙方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，应向甲方支付违约金10万元。上述违约金并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以甲方实际遭受的损失为限。

7.该合同自签字盖章之日起生效， 甲乙双方合作期间到终止合作后10年内有效。

8.因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何方均有权向甲方所在地 人民法院提起诉讼。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方（需方）盖章** | **乙方（供方）盖章** |
| **单位名称：中农威特生物科技股份有限公司**  **单位地址：**  **法定代表人或授权人**：  **电话：**0931-8342619  **开户银行**：中国农业银行兰州市盐场路支行  **账号：**27011301040002999  **税号：**620101750913132  **年 月 日** | **单位名称：**  **单位地址：**  **法定代表人或授权人**：  **电话：**  **开户银行：**  **账号：**  **税号：**  **年 月 日** |

**附件12**

**质量保证协议书**

**甲方（进货单位）：中农威特生物科技股份有限公司**

**乙方（供货单位）：**

为认真贯彻《兽药生产质量管理规范》（2020版）的要求，明确产品的生产和经营的质量责任，经甲乙双方协商决定，签订《质量保证协议》。供需双方以共同签订的《产品订购合同》为基础，经友好协商，供方就原辅材料在合作中的质量保证达成并履行如下协议：

一、 甲方权利与义务

乙方应向甲方提供合法，有效的证件并加盖公章，以证明本身的法定资格。

甲方依靠审计等方法确认乙方是否符合《兽药生产管理规范》（2020版）。

甲方应对乙方所到货物及时检验，并出具检验报告。

甲方对乙方的货款应按商定期限及时支付。

甲方将变更事项及时通知乙方。

甲方拒收出现严重质量问题的产品。

二、 乙方权利与义务

甲方应向乙方提供合法、有效的证件（如：营业执照，生产许可证，质量体系认证 证书，产品注册批件或登记号、质量标准等）并加盖企业公章，以证明本身的法定资格， 如有更新应及时通知乙方并提供更新的资质文件。

乙方必须对所供产品的质量负责，所供产品必须符合国家法定标准，并向甲方提供必要的资料，如质量标准，产品合格证及检验报告书等。若出现上述情况不合格，甲方有 权不接收货物。

乙方提供的货物应严格按照其相应的存储环境，进行运输。如乙方未按照要求进行运输，甲方有权不接收货物。

乙方产品在甲方使用过程中，如出现严重质量问题，导致甲方无法继续使用，则甲方对乙方剩余产品做退货处理；且乙方应承担因此产生的返工费用、物料损耗费用。

乙方应对提出的所有质询或者投诉进行调查，并在要求的期限内给予反馈。例如技术或法规咨询、审计发现项、不符合事件（包括调查根源及制定纠正措施）、调研表等。另外，乙方应在预定的时间内解决甲方关注的技术问题。未完成项目乙方需指定联系人以书 面形式定期对其进展情况更新并告知甲方。

审计频率依据供户所供物料的关键等级以及供户的业绩评价结果进行。说明目的后， 甲方或者指派相关人员保留对乙方进行拜访或审计的权利，例如；质量问题。甲方得到乙 方同意后组织必要的拜访和审计。乙方需及时完成发现项的整改措施计划，发现项需经甲 乙双方认可。

三、协议说明

本协议一经签订，双方均应认真执行，执行中出现问题，可以协商解决，协商不成， 可以通过国家行政，司法部门解决。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议经双方盖章签字后生效，有效期为1年，未尽事宜，由双方在《产品订购合 同》中另行约定或者协商解决。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

年 月 日 年 月 日

**附件13**

**供应安全承诺书**

中农威特生物科技股份有限公司：

（供应商名称） 承诺：我方参加中农威特生物科技股份有限公司过滤类耗材采购项目的运送服务，我方保证在接到中农威特生物科技股份有限公司供货通知后按双方签订的购销合同所约定的要求，全程安全运输，按时将合格货物送达指定地点，否则愿接受违约处罚；配送服务费用由我方承担。

上述承诺真实有效！

供应商全称（盖章）：

法人代表或法人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件14**

**报价人认为有必要提交的其他相关证明材料**